Załącznik nr 1

Wymagane parametry – „Łóżko z materacem (2 szt)”

| Lp. | Dane techniczne |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać, opisać lub potwierdzić) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – Łóżko z materacem (2 szt) Producent/Typ/Model (o ile istnieje): ……………………………………………………………….. Sprzęt fabrycznie nowy (wszystkie elementy), rok produkcji 2015 lub 2016: ……………rok |  |  |  |  |
|  | Długość łóżka min. 190- max. 210cm | Tak, podać |  |  |
|  | Szerokość łóżka min. 85- max. 95cm | Tak, podać |  |  |
|  | Wysokość od podłoża min. 40 cm | Tak, podać |  |  |
|  | Regulacja wysokości leża | Tak |  |  |
|  | Obudowa wykonania: metal lub drewno | Podać |  |  |
|  | Uchwyt do podciągania trójkątny | Tak |  |  |
|  | Długość materaca min. 190- max. 210cm (dopasowany do łóżka) | Tak, podać |  |  |
|  | Szerokość materaca min. 85- max. 95cm (dopasowany do łóżka) | Tak, podać |  |  |
|  | Wysokość materaca min. 15- max. 25 cm | Tak podać |  |  |
|  | Materac typu piankowy | Tak |  |  |
|  | Pokrowiec wodoodporny | Tak |  |  |
|  | Materiał łatwo czyszczący | Tak |  |  |
|  | Kolor biały | Tak |  |  |

………………………………………                                  …………………………….………………………………….....

(miejscowość, data)                                     ( podpisy osób upoważnionych Wykonawcy)